附件：

察布查尔县县城饮用水安全状况信息公开表

2024年第四季度

表1-1 察布查尔县县城饮用水水源水质信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县市 | 水源地名称 | 水源地类型 | 水质类别 | 达标情况 | 超标因子及超标倍数 |
| 察布查尔县 | 察布查尔县烟草水源地 | 地下 | GB14848Ⅲ类 | 达标 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |

备注：采用季度多次监测结果的平均值，按单因子评价法评价水质类别。

表1-2 察布查尔县县城供水厂出水水质信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 县市 | 供水厂名称 | 水质合格率（%） |
| 察布查尔县 | 察布查尔县安定水厂 | 100% |
|  |  |  |

备注：季度水质合格率=季度监测水质合格次数/季度监测水质总次数，每次监测结果是否合格用单因子评价法评价。

表1-3 察布查尔县县城用户水龙头水质信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 县市 | 抽测比例（%） | 抽测合格率（%） |
| 察布查尔县 | 33.3% | 100% |
|  |  |  |

备注：抽测比例=季度实际检测水龙头点数/水龙头总点数。

抽测合格率=抽测水质合格的水龙头点数/季度实际抽测水龙头点数。

每点次抽测结果是否合格用单因子评价法评价。